# Eric von Gertten  sakkunnig rationell energianvändning                       Effektutnyttjande eric@hurva.nu

# Energiutmaningen

ur Energimagasinet      ” Bravo! – dubbel produktion – energiökning endast + 13%” 1993 – 2000 fördubblades industriproduktionen.

Energianvändningen ökade”endast” 13%. till ca 56 TWh från ca 49.5 TWh ökning = 6,5 TWh

Hur bra var detta ??    Det var inte bra!!!!                                                                                                                              Energianvändningen har ett basflöde för infrastruktur & tomgångskörning vilket även gäller  elintensiv industri.

Ex Kompressorer  ca 2 TWh/år  Verkningsgrad < 5%  Fläktar ca 5 TWh Belys 3 TWh

Diagrammet visar att effektivare produktion leder till minskad energianvändning per producerad enhet dvs bättre utnyttjande av basflödet

Vid  grafiskt analys syns direkt   andel produktiv el  jämfört med icke utnyttjad

eller hur mycket el det användes oavsett om det produceras något.

energi 100%  49,5 TWh             energi 113%  56 TWh

Energi

produktionsberoende

energiflöde

oberoende av produktionsmängd

Basflöde  43 TWh

1*X                                                     2*X

producerat antal

en förenkling-

produktionsberoende del har ökat från 6,5 – 13 TWh basflödet är  43 TWh. Basflödenas procentuella andel har således minskat från ca 87 % till ca 77%  Belysning kompressorer fläktar pumpar tomgång mm svarar för en stor del av flödet även på el-intensiv industri men det finns även andra flöden i stort sett är oberoende av producerat antal. En teknikförbättring för processenergin har säkert också skett.

Antag utmaningen -  kontrollera hur det står till på det egna företaget.                             Du kan troligen minska effektbehovet med 30% och energianvändningen med 50%

Sveriges	El-användning        	totalt   150,6 TWh      nu 144 TWh 090217

el-intensiv industri 		23%  =  34,6 TWh

Industrin totalt 		38%  =  56    TWh